# Приспособления для санитарных комнат

Стул-кресло с санитарным оснащением (на 4-х колесах)

П А С П О Р Т

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал 
Эквипмент Мануфэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS 813

#### Технические характеристики:

### Ширина   ̶  570 мм

Ширина между поручнями   ̶  470 мм
Высота   ̶ 730 – 830 мм

Высота сидения от пола   ̶ 490-590 мм
(5 положений)

Грузоподъемность    ̶ до 100 кг 
Масса   ̶  6,5 кг

Приспособление для санитарных комнат используется как кресло-туалет при уходе за больными в условиях стационара или 
в домашних условиях. Данное изделие регулируется по высоте кнопочным фиксатором. Съемное туалетное устройство, откидная крышка, откидные назад подлокотники, резиновые наконечники 
не оставляют следов на полу. Легкая переносная конструкция.

Комплект поставки

- Кресло-туалет с санитарным устройством – 1 шт.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов  (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 
3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.МН08.Д19110, 
срок действия с 18.06.2014г. по 17.06.2017г.

Регистрационное удостоверение ФС №2009/05005, 
срок действия с 27.08.2009г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www,mega-optim.ru